ANUGEL® Hidrokoloidinis gelis

GranuGEL®

Hidrokoloidinis gelis

Vienkartiniam naudojimui

Sterilizuota spinduliais

Laikyti iki 25 C temperatūroje; vengti šalčio

Serijos numeris

Galiojimo terminas

PRODUKTO APRAŠYMAS

GranuGEL – tai sterilus gelis, sudarytas iš hidrokoloidų (pektino, karboksimetilceliuliozės).

INDIKACIJOS

GranuGEL yra skirtas gydyti dalies ir viso odos storio žaizdas, kaip kojų opos ir pragulos.Gelis sukuria žaizdoje drėgną terpę, skatinančią natūralius autolitinius žaizdos valymosi procesus.

KONTRAINDIKACIJA

Nenaudoti, jei asmuo jautrus geliui ar jo sudėtinėms dalims.

ĮSPĖJIMAI

Lėtinių žaizdų infekcija pasitaiko dažnai ir nėra kontraindikacija GranuGEL naudojimui .

Jei įtariama infekcija ar jos vystymasis GranuGEL naudojimo metu, papildomai turi būti taikoma antibiotikoterapija. GranuGEL galima naudoti ir toliau, tačiau svarbu sekti žaizdos būklę ir tęsti gydymą, gydytojui prižiūrint .

GranuGEL saugumas trečio laipsnio nudegimams yra neįrodytas.

Gydant diabetines opas, svarbu kontroliuoti gliukozės kiekį kraujyje ir sumažinti kojos krūvį.

GranuGEL, palaikydamas žaizdoje drėgną terpę, skatina žaizdos valymąsį ir nekrotinių audinių atsidalijimą. Todėl po kelių pirmųjų perrišimų žaizda gali atrodyti padidėjusi.

Produktas sterilus. Jei tūbelė pažeista, nenaudoti.

NAUDOJIMAS

Rūpestingai išplaukite žaizdą steriliu vandeniu, fiziologiniu tirpalu ar kita tinkama priemone. Nusausinkite odą aplink žaizdą .

Atsukite tūbelės kamštelį ir išimkite baltą apsauginį žiedą..

Užsukite kamštelį, ir jis pradurs apsauginę tubelės membraną.

Išspauskite GranuGEL tiesiai į žaizdą. Pripildykite tiek, kad gelis neiškiltų virš aplinkinės odos lygio. Optimalios sąlygos žaizdai gyti bus sudarytos, jei geliu pripildytą žaizdą uždengsitee drėgmę sulaikančiu tvarsčiu, pvz. Granuflex® .

GranuGEL keičiamas kita porcija, kai pro dengiantį tvarstį prasisunkia sekretas, arba  jei tvarstis nuimamas eilinio perrišimo metu. Gelis išplaunamas steriliu fiziologiniu tirpalu. Bet kokiu atveju, gelio porcijas rekomenduojama keisti ne rečiau kaip kas tris dienas gydant nešvarias nekrotines žaizdas,  ir ne rečiau kaip kas septynias dienas, gydant švarias granuliuojančias žaizdas.

LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti iki 25C temperatūroje; vengti šalčio

ConvaTec Limted, Deeside CH5 2NU, UK

http://www.convatec.com , www.tvarsciai.lt

Platintojas:

UAB Linus Medical

Ukmergės 223, Vilnius

Nemokama linija 8-800-70001