**Activon Tube**

**Activon medus 25g pakuotėje**

**Produkto aprašymas**

Activon® medus yra medicininis Manuka medus, turintis antibakterinių savybių, kuriomis nepasižymi kitos rūšies medus. Be to, Activon® medus sudaro osmotinį efektą, kuris palengvina žaizdos išsivalymą, nekrozės pašalinimą. Activon Tube® mažina blogą kvapą, palaiko drėgną aplinką žaizdoje, reikalingą žaizdos gijimui.

**Kada naudojamas Activon Tube®**

Activon Tube® naudojamas įvairių žaizdų, ypač infekuotų, su nekroze, priežiūrai: praguloms, kojų opoms, diabetinės pėdos opoms, chirurginėms žaizdoms, nudegimams, odos transplantato plotams, infekuotoms žaizdoms, ertminėms žaizdoms, sinusams.

**Naudojimo instrukcija**

Atsukite dangtelį ir dėkite tiesiai ant žaizdos.Tada uždėkite antrinį absorbuojantį tvarstį (Eclypse), arba tvarstį-plėvelę (Episil). Norint padidinti Activon® medaus koncentraciją žaizdoje, gali būti naudojamas kartu su Activon Tulle®, ar Algivon® tvarsčiais. Tūbelėje esantį medų galima naudoti tik vienam pacientui.

**Kada negalima naudoti Activon Tube®**

Būtina stebėti pacientus sergančius diabetu, alergiškus bičių įkandimams. Kai kurios žaizdos gali būti skausmingos, todėl reikalinga atitinkamo laipsnio analgezija. Jei skausmas nepraeina, medų reikia nuimti, žaizdą praplauti izotoniniu tirpalu.

**Laikymo sąlygos**

Laikyti kambario temperatūroje.

**Tvarsčio utilizavimas**

Tai yra medicininė atlieka.